HBY-Y500鼻氧管综合性能测试仪

应用：

用于测试鼻氧管的气流阻力、耐弯折性、抗扁瘪性、泄漏、耐压强度等性能是否符合标准要求。

符合标准：YY/T 1543-2017  鼻氧管；

产品特点：

1、兼容气流阻力、耐弯折性、抗扁瘪性、泄漏、耐压强度5种实验模式；

- 2、PLC控制、7寸工业级触摸屏操作；

- 3、带刻度调节滑台，可控制鼻氧管折弯间距；

- 4、配置高精度压力传感器，准确测量鼻氧管内压；

5、内置压力调节阀，精确控制进气压力；

6、内置高精度数字流量计，精确测量气流量；

7、带数据查询和打印功能、断电保护和自动存储功能；

8、配置微型打印机，可打印实验报告；

技术参数：

| 实验模式 |  | 气流阻力、耐弯折性、抗扁瘪性、泄漏、耐压强 |
| --- | --- | --- |
| 测试压力范围 |  | 0 ～ 500 KPa |
| 压力测量精度 |  | ±0.1 KPa |
| 流量检测范围 |  | 0 ～ 200 L/min |
| 流量测量精度 |  | ±0.5 L/min |
| 测试时间 |  | 0～999.9s |
| 滑台调节范围 |  | 0 ～ 50mm |
| 功 率 |  | AC 220V ，50HZ 500W |
| 设备尺寸 |  | 600×500×360 mm(长*宽*高) |
| 重 量 |  | 约35KG |